老陈列馆修缮项目可行性研究服务项目（参数）

1、项目名称：新疆医科大学第一附属医院老陈列馆修缮项目可行性研究服务项目

2、项目地点：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

3、基本情况：院史陈列馆始建于1954年，为苏式老式建筑。结构形式：砖木结构。2014年8月乌鲁木齐文物局定为“乌鲁木齐市不可移动文物”编号：WSGQ007,定名：院史陈列馆。2015年8月11日经乌鲁木齐市人民政府公布确定为“乌鲁木齐市级文物保护单位”。原建筑地上共2层，地下室（局部区域），无电梯。总建筑面积：4604.06m2 。其中一层建筑面积：2170.00 m2，二层建筑面积：2170.00m2，地下室建筑面积：264.06m2（中间局部区域设备间）

4、改造需求：所有改造方案必须严格遵循‘不改变文物原状’、‘最小干预’等文物保护基本原则。

4.1一层西段现计划改造为心脏中心门诊诊室（诊室23间），建筑面积：1085.00m2。一层东段现计划改造为心脏超声诊断科（心超诊室检查室13间、候诊室二间、采血室一间），建筑面积：1085.00m2。

4.2二层西段计划改造为社区门诊（含公共使用区域房间3间），建筑面积：1085.00m2。二层东段现计划改造为心功能科（诊室17间、心功能检查室5间、候诊室2间），建筑面积：1085.00m2。

4.3原系统功能恢复及更换：给水系统、排水系统、采暖系统、配电系统、信息弱电系统及配套外网工程（建筑物周边均需开挖）需改造重建；

4.4消防系统：根据消防规范标准，进行维护修缮（喷淋、消火栓、烟感、排烟、火灾报警系统、电气火灾漏电报警设施及集中式应急疏散照明系统等配置）；

4.5建筑装修工程：内外墙面粉刷、地胶铺贴、地面维修、门窗更换、吊顶安装（为保证各系统综合管线排布需要及实用美观等需求，建议增设室内吊顶装修，各管网管线吊顶内敷设，其他埋墙暗敷）等；

4.6新增洗手盆、增加插座、更换照明灯具、增加紫外线灯具、提供科室检查设备电源、增加设备带等；

4.7新增供氧系统、排烟系统、门诊叫号系统、监控门禁系统、外网配套施工等。

5、服务期限：自编制之日起至获得相关审批部门批复文件为止。

6、可研报告编制完成时间：15 个日历日

7、质量要求：合格。

8、项目投资规模：1000万元。

9、结合当地地理环境、气候、地质及社会经济状况合理提供本工程可行性研究报告（代项目建议书），并通过相关行业管理部门的审批。具体内容包括但不限于以下内容：项目建设背景和必要性；项目需求分析与产出方案；项目选址及要素保证；项目建设方案；项目运营方案；项目投融资与财务方案；项目影响效果分析；项目风险管控方案；研究结论与建议。

10、资质要求：

10.1工程咨询资质：须具备国家发改委认可的工程咨询单位资质。

10.2文物保护工程勘察设计资质：必须具备文物保护工程勘察设计乙级及以上资质

- 控价论证依据：根据《工程勘察设计收费管理规定》文件取费，概算约4.8万元