医用内窥镜冷光源线

技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 适用机型：史托斯牌20134020型医用内窥镜冷光源。

- 维修配件应使用全新原装配件。

- 维修配件免费维修安装调试。

- 维修周期不超过10个工作日。

- 所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

- 上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

- 光源线技术参数：

- 7.1. 具有高耐热性，配备安全锁定装置；

- 7.2. 直径：4.8毫米，长度：250厘米；

- 7.3. 内置纤维管和金属管，外层硅胶管；

- 7.4. 接口（光源端）可与史托斯牌各类光源主机衔接。