采购人需求

第一部分：技术要求

- 1.采购内容

本次物业服务招标包括中俄联合校园A区及土木楼、哈焊所园区、松北智谷校区的室内外保洁、秩序维护、消控值班、绿化养护、公共设施设备运行维修维护及消防设施设备检测维保、冬季清冰雪、垃圾清运、公众责任险、大盘纸及洗手液配备、会议室多媒体管理等物业服务内容。

1.1中俄联合校园A区及土木楼，最高限价为253万元/年。项目包括21栋公共楼宇，总建筑面积7.46万平方米，道路面积1.35万平方米，绿化面积1.33万平方米，楼内配有电梯3部、消控室2处、换热站、生活水泵房、消防水泵房、弱电机房、高压配电室、低压配电室等设施设备，室外配有高压配电箱。

1.2哈焊所园区，最高限价为156.77万元/年。项目包括1栋公共楼宇，建筑面积5.23万平方米，道路面积0.61万平方米，绿化面积0.93万平方米，楼内配有电梯9部和中央空调，高压变电所、消控室、换热站、消防泵房、生活水泵房、弱电机房、低压配电室等设施设备。

1.3松北智谷校区，最高限价为326.38万元/年。项目包括9栋公共楼宇，总建筑面积6.45万平方米；道路面积3.67万平方米，绿化面积16.39万平方米，楼内配有电梯12部、天车和中央空调，高压开闭所、消控监控室、换热站、消防水泵房、生活水泵房、弱电机房、低压配电室等设施设备。

- 2.服务期限

本项目服务期三年，合同一年一签。在项目未发生重大变化、乙方服务质量符合合同约定的情况下，可依法续签下一年合同。

本项目将根据学校实际要求统一签订总合同，同时按照中俄联合校园A区及土木楼、哈焊所园区、松北智谷校区签订分合同，乙方根据甲方要求进场并提供物业服务。未按甲方要求进场的，每逾期1日，扣除履约保证金5000元，超过10日未进场的，则合同终止，履约保证金不予退还，甲方有权重新组织招标。因甲方原因，如自合同签订之日起24个月内进场服务，则正常履行合同，甲方不进行赔偿；如自合同签订之日起24个月内未进场服务则合同终止，甲方予以一定金额赔偿，测算方式为：中标服务费总金额 / 中标总金额 * 未执行校区中标金额。

- 3.采购服务需求

3.1建筑基础信息

中俄联合校园A区及土木楼园区建筑信息表

| 序号 | 区域 | 建筑名称 | 建设时间 /最近改造时间 | 建筑面积（㎡） | 楼宇值班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中俄校园A区 | 国际汇智中心 | /2025 | 2445.95 | 1 |
| 2 |  | 教师办公楼 | /2025 | 2388.65 | - |
| 3 |  | 1#A栋（含1#连廊） | 2025/ | 1060.86 | - |
| 4 |  | 1#B栋 | 2025/ | 5501.72 | - |
| 5 |  | 2#栋 | 2025/ | 1251.97 | - |
| 6 |  | 3#栋 | 2025/ | 690.44 | - |
| 7 |  | 4#栋 | 2025/ | 395.10 | - |
| 8 |  | A01栋 | 1901-1920年之间/2025 | 456.21 | - |
| 9 |  | A02栋 |  | 278.46 | - |
| 10 |  | A03栋 |  | 194.70 | - |
| 11 |  | A04栋 |  | 271.66 | - |
| 12 |  | A05栋 |  | 224.35 | - |
| 13 |  | A06栋 |  | 202.63 | - |
| 14 |  | A07栋 |  | 193.66 | - |
| 15 |  | A08栋 |  | 269.96 | - |
| 16 |  | A09栋 |  | 39.25 | - |
| 17 |  | A10栋 |  | 42.19 | - |
| 18 |  | A11栋 |  | 393.62 | - |
| 19 |  | A12栋 |  | 328.55 | - |
| 20 | 土木楼 | 土木楼 | 1955/ | 48677.38 | 1 |
| 21 |  | 校史馆 | 1906/ | 9305.74 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 74613.05 | 3 |

哈焊所园区建筑信息表

| 序号 | 建筑名称 | 建设时间 /最近改造时间 | 建筑面积（㎡） | 楼宇值班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智谷大厦 | 2025/ | 52270 | 1 |
| 合计 |  |  | 52270 | 1 |

松北智谷校区建筑信息表

| 序号 | 建筑名称 | 建设时间 /最近改造时间 | 建筑面积（㎡） | 楼宇值班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理中心 | 2023/ | 10493.29 | 1 |
| 2 | 小动物实验室 | 2023/ | 1398.51 | - |
| 3 | 动力中心 | 2023/ | 2975.60 | - |
| 4 | 磁环境实验室 | 2023/ | 3278.38 | 1 |
| 5 | 等离子实验室 | 2023/ | 2340.8 | 1 |
| 6 | 综合楼 | 2023/ | 21748.75 | 1 |
| 7 | 松北区多功能 | 2023/ | 4998 | 1 |
| 8 | 极端环境楼 | 2023/ | 11990 | 1 |
| 9 | 7330楼 | / | 5326 | 1 |
| 10 | 园区大门岗值班 |  |  | 1 |
| 合计 |  |  | 64549.33 | 8 |

楼宇管理应实现所有建筑全覆盖，上表“楼宇值班”列为需配置楼宇前台方案的建筑，其他楼宇配置应根据位置、体量等因素，在满足服务需求基础上，物业公司自行设计方案。

3.2物业综合管理服务

物业综合管理服务包括物业项目内部管理、应急响应、楼宇管理服务以及大型活动配合等。

3.2.1物业综合管理服务需求及工作标准

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设、物业档案资料管理（图纸、设备设施台账、档案等资料管理） |  | 1.中标人须建立针对本项目所涉及的各类管理制度、服务规范、设备操作规范、安全事故防范方案及应急响应制度等，并须得到甲方的批准，以便能够保证能够提供高效、优质的物业服务，各类制度规范等应建立资料台账。 2.中标人须建立各设备系统的运行、维修和保养的管理档案，值班、巡逻的管理资料，清洁工作的实施和楼宇管理等方面的档案，同时以上档案必须整理并向监管部门上交归档。 3.中标人在各项维修维护或材料采购过程中，必须及时报告甲方，并应留存采购记录以及出入库记录，以便相关物业费用使用的监督。 4.中标人应定期采集各类后勤管理数据，制作规范的报表，及时形成分析报告，供甲方监管决策。 |
| 2 | 物业服务人员 管理要求 |  | 1.物业各岗位所聘人员标准要符合国家相关法规。员工健康证、身份证以及其他政府部门、公安部门要求的相关证件齐全。项目管理人员包括项目经理、楼宇管家等；聘用、更换项目管理人员需向甲方报批报备，对于主管部门不认可的管理人员，物业公司须在一个月内更换。 2.员工的人事资料需按甲方要求，定期报送。 3.项目管理人员如离职，则需在接到员工离职申请（包括口头离职）的1天内，上报甲方。 4.仪容仪表得体，着装统一，干净整洁，胸前佩戴铭牌标识。工作房间干净整洁，严禁吸烟、做饭、晾晒衣服等不当行为，不得摆设与工作无关物品。严禁物业公司人员在工作时间玩电子产品等与工作无关事项，严禁物业公司人员使用学校资源、能源从事与工作无关活动。 5.微笑服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应；主动热情为师生解决切身问题；协调建筑物内各项事宜，并定期进行业务培训；严禁与师生发生任何形式冲突。 6.熟悉本建筑物情况，包括但不限于：房间、卫生间、开水房的数量、位置、面积，具备处理突发事件的能力。 |
| 3 | 应急响应 | 突发事件 协助 | 物业公司与学校建立联动应急机制，协助、配合其妥善处置突发事件： 1.制定完善的高校物业应急处理流程及应急预案，对突发事件有应急处理预案和措施，并组织进行相应的培训、演练，演练计划； 2.具有调度应急机动人员的机制，有足够的人员和器械保证，突发事件发生时能得到及时有效处理； 3.发生突发事件时，及时到场协助，准确地为甲方和相关职能部门提供相关信息； 4.具备处理一般事故的能力，重大事故的应急处理能力，责任范围内出现事故或应急事件应在3分钟内到达现场处理并及时上报 |
| 4 | 楼宇管理服务 | 总体要求 | 1.中标人须按楼宇提供服务手册，确保师生清晰地了解每个楼宇或场所的服务内容和服务流程。 2.楼宇管家主要职责是服务区域内协调各项工作，接待、受理和回复师生需求并及时协调解决等。 3.楼宇管家应熟悉楼内长驻服务对象，并建立良好的师生关系，为师生提供服务与帮助。 4.楼宇管家应具备处理应急突发事件的能力，发生突发事件时及时响应、协调处理并上报。 5.楼宇管家应实现所有建筑全覆盖。 |
|  |  | 楼宇管理服务具体标准 | 1.熟悉楼宇内服务对象，了解楼宇内行政办公、科研教学等需求，提供清晰的楼宇服务清单与相应的服务流程，积极主动和服务对象沟通，接受咨询并提供帮甲方反馈。 2.协调督促落实楼宇内维修、清洁卫生、照明、空调运营与日常维护工作，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好； 3.配合甲方做好楼内师生入驻与服务准备工作； 4.协助做好楼宇资产管理工作，包括设备设施清点、家具配置登记与巡检、建筑空间信息整理、标识标牌整理等工作； 5.熟悉学校教学服务需求，提供包括空间准备布置、设备调试、空间借用与调配、楼宇公共服务、师生咨询等楼宇内发生的各类活动的支持服务； 6.根据楼宇内各空间使用安排以及对各空间预约需求做好开关门和空间设施准备（包括设备设施开关等），根据使用安排调整桌椅布局； 7.协助做好楼宇室内宣传栏管理工作； |
| 5 | 其他服务需求 |  | 1.投标人须无条件及时配合协助校内小型及零星搬迁服务。 2.其它需要投标人协助、配合的临时性服务工作，包括但不限于开学迎新、毕业季、校运会、校内招聘会等大型活动，及需求部门的在校内进行零星搬迁过程时的协助配合服务等。 3.按安全生产法要求，大于100人的物业服务团队需配备专职安全管理人员。 |

★3.2.2物业综合管理服务人员素质及配备

| 序号 | 岗位名称 | 岗位素质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.年龄40周岁以下；大学本科及以上学历；性别不限； 2.具备物业管理或工程类中级职称，3年以上物业管理相关从业经验，熟悉高校物业管理模式和特点； 3.有良好的组织、沟通协调能力、组织建设及人员管控能力、有良好的综合事务处理能力。 | 3个校区统一1个项目负责人，负责本项目全部物业服务管理工作 |
| 2 | 项目主管 | 1.年龄45周岁以下；本科及以上学历；性别不限； 2.具备物业管理或工程类中级职称，3年以上物业管理相关从业经验，熟悉高校物业管理模式和特点； 3.有良好的组织、沟通协调能力、组织建设及人员管控能力、有良好的综合事务处理能力；普通话标准，吃苦耐劳，政治素质好，工作责任感强； | 每个校区分别配置1个项目主管，负责分管校区项目的管理工作 |
| 3 | 多媒体技术员岗 | 1.年龄50周岁以下；大专及以上学历；性别不限； 2.具有2年以上多媒体/音视频系统运维经验，熟悉高校物业管理模式和特点，有丰富的现场故障排查和解决经验。 3.有良好沟通协调能力、责任心强，能应对活动保障期间的突发状况，有良好的综合事务处理能力。 | 至少配置1人，负责中俄联合校园A区及土木楼的多媒体设备及文体场馆设施设备 |

实际物业综合管理服务人员包括但不限于以上岗位及服务内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

3.3秩序维护服务

物业公司按照甲方需求，配备楼宇值班人员，提供人员出入管理、公共区域巡逻、消控值班以及配合参观接待等服务。

3.3.1秩序维护服务需求及工作标准

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇值班及日常巡查 | 要求 | 1.负责建筑物内部值班、公共区域巡逻、公共秩序维护和安全管理等。 2.公共楼宇主出入口设置24小时值班岗，保证楼内师生等人员人身、财产、消防、治安等方面的安全，以及门前自行车摆放等环境秩序管理等。 3.实行24小时值班和巡逻制度，制定合理巡逻路线； 4.熟悉负责区域布局，清楚了解设施设备位置。 5.巡查人员对于突发事件须能立即上报，并迅速集结反应。 6.值班人员对于各自管辖范围内出现的师生员工投诉、设施设备故障、卫生或其它需要汇报处理的事件主动及时汇报； 7.值班人员对于校区内的施工工程、学生活动等按照学校要求进行监督管理。 8.在岗位上与师生沟通时应起立问好，使用礼貌用语，引导方向正确，答询准确，对于确实无法回答的问题要做好相应解释。 |
| 2 |  | 人员出入 管理 | 1.负责建筑物内门禁系统的监控，控制闲杂人员进入建筑物。若学校特殊时期实施楼宇人员进出管理，对无证擅闯者应予劝阻并按相关规定处理。 2.无门禁系统的楼宇，若学校特殊时期实施楼宇人员进出管理，对无证擅闯者应予劝阻并按相关规定处理；夜间须设置值班岗，并按照楼宇内使用单位要求设定开关门时间。 3.负责建筑物入口区域的私人非机动车、机动车的引导，确保建筑物出入口畅通。 |
| 3 |  | 日常巡查 管理 | 1.做好各楼层设备设施、环境卫生的巡查工作，发现异常及时上报并跟进维修或整改情况，配合楼宇管家进行闭环管理。 2.做好各楼层安全巡逻、防火巡查，人员、资产安全出现异常及时报告保卫处及楼宇使用单位，做好各项突发情况预案。夜间建筑物关闭后巡逻时要负责关闭门窗、检查水电、空调等无异常情况并确定无闲杂人员滞留。每天巡查不少于3次。 3.发现自来水、暖气等跑冒滴漏及时维修，现场能处置的，在保证安全条件下，现行采取制止跑冒滴漏措施。 4.夜间时关灯。 |
| 4 |  | 协助监控系统管理 | 1.定期对楼宇内的监控系统相关设施设备保洁，发现设备故障及时报修，并配合维保公司进行维修； 2.当有紧急情况时，按学校消防监控中心规定配合、协助处置； 3.为火灾和刑事案件的调查和侦破提供证据和分析资料； 4.未经保卫处同意，任何单位和个人不得调阅视频监控； 5.物业人员严守秘密，不得泄漏本校园内任何信息和资料。 |
| 5 |  | 消防管理 | 1.负责各楼宇消防系统设施设备的维修维护及检测、维保 2.严格遵守保卫处对消控室、消防设备管理要求，无条件接受保卫处管理、监督。 2.1 消防设施设备已与学校消防监控中心联网的楼宇，巡逻人员需与学校消控中心建立联动机制，当出现火灾等紧急情况向消控中心报告并按规定采取措施；当有火灾等报警时，第一时间到达现场，在消控中心指导下规范操作及处理相关事宜。 2.2 未与学校消防监控中心联网的楼宇，消防监控室按国家规定配备24小时值班人员，须持正规消控证件。岗位人员应熟练使用消防设备设施、掌握应急预案处理方法。值班人员应遵守监控中心各项管理制度和工作要求，认真做好值班和交接班记录，如实填写系统运行情况，发现异常及时报修。发现报警立刻通知相关岗位人员到现场查看确认，确属火警则按火警处理程序立即上报并配合处置；属误报的，查明原因，消除故障，恢复系统，做好处理记录。 3.公共区域灭火器、灭火车年度检测费用（含灭火器换粉）由物业公司承担。 4.完善突发火灾的应急预案,按照国家规定定期向甲方提交消防检测报告和维保记录备案。 |
| 6 |  | 楼宇钥匙管理 | 1.按楼宇主管单位要求相关规定进行钥匙管理； 2.要求钥匙标识准确，配置专用钥匙箱，编制钥匙清单，清单应与钥匙实物一致； 3.钥匙借用需做好登记。 |
| 7 |  | 大型活动及参观接待配合 | 1.配合甲方在重大活动、参观接待、节庆期间做出相应的工作调整，并负责学校审批的建筑物内宣传品的管理。 2.做好活动参与人员前往活动区域的相关指引工作。 3.主动对参观人员进行微笑问好，展现良好工作形象。 |
| 8 |  | 其他服务 | 1.受理师生报修事宜，协助下单报修并跟进维修进展。 2.在建筑物内设置失物招领处，妥善保管师生的遗留物品，并做好领取登记。 3.每天做好报纸、邮件等分发工作。 4.对楼宇内的临时施工进行监管。 5.处理夜间临时卫生保洁工作。 6.及时上报、处理夜间突发事件。 |

实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

★3.3.2秩序岗位配备及人员素质要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位素质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班员 | 1.本项目值班点位12处（明细详见3.1建筑基础信息“楼宇值班”），每处每班次不得少于1人，24小时服务。 2.男性，年龄55周岁以下； 3.身体素质条件：身体健康，无不良嗜好，无传染疾病； |  |
| 2 | 消控值班员 | 1.本项目消控值班点位4处，每处每班次不得少于2人，24小时服务。要求具备消防设施操作员中级资质。 2.具有初中及以上文化程度，身体健康，无不良嗜好，无传染疾病； | 消控值班点位共4处：其中，俄联合校园A区及土木楼2处、哈焊所园区1处、松北智谷校区1处 |

3.4公共设施设备维修维保服务

中标人需负责物业服务范围内的公共设施设备维修维保，包括校区（园区）及楼宇本体设施、配套设备的维修保养。负责弱电机房、水泵房等设施设备运行维修维护，电梯、中央空调、天车、消控设备设施检测、维保。

中标人进场服务前已损坏的，由中标人在进场服务后30日内完成统计并上报，由甲方承担维修材料费用。

中标人进场服务后损坏的，单项1000元（含1000元）以下维修乙方负责材料及人工，单项1000元以上维修甲方负责材料，乙方负责人工；历史保护建筑的维修须由具有文物保护建筑维修资质企业负责维修；物业公司所进行的所有维修，原则上需使用与原来相同厂家品牌一致且质量合格的材料，如确实无法找到相同厂家品牌的材料，须使用同质替代产品，确保材料符合消防环保等规范要求。

3.4.1维修服务总体要求

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制度建设 | 制订设施设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维修档案等管理制度，并严格执行。 |
|  |  | 突发性工程事件处理 | 1.应急处理机制符合学校实际情况； 2.物业公司应成立校区突发事件工作小组，小组成员熟悉工作流程和自己的工作职责； 3.应急物资储备充足，确保突发事件处理及时，不影响学校正常办公、教学与生活； 4.突发事件、重大情况，需在发生后的30分钟内，上报甲方。 |
|  |  | 日常维修 管理 | 5.维修及时（包括但不限于：水、电、土建等），不影响正常生活、办公、教学，不影响正常运营，确保管理范围内所有项目、设施的完好和正常使用； 6.时限要求： a)急迫性小修：包括建筑内排污管道堵塞，室内给水系统小修、换管；建筑物内所有门、窗故障；照明、插座、开关故障等，自接到报修之时起15分钟之内到达现场处理。 b)除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，一日（24小时）之内处理或与报修人预约修复日期。 |

实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和补充。

3.4.2楼宇本体设施维修服务

物业公司应对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设施等部位进行日常维护、巡检，发现问题及时维修。维修服务需求内容、范围及标准详见下表：

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 维修范围 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 设施设备小修 | 1.漏电、断电等线路问题排查、解决； 2.电线槽维修，裸露电线绝缘； 3.更换损坏灯管、灯泡（含镇流器、灯角）； 4.墙壁开关、插座墙壁开关、插座、空气开关、漏电保护器等拆卸、维修、更换。 | 1.公区用电设备设施标识齐全，安全接地可靠或其他安全保护措施完好有效； 2.室内设备 a)每月巡查不少于1次，发现问题及时维修； b)维修，巡查记录完善、可追溯； c)闸具、电源插座、开关、灯及相关配套件等功能正常，外观完好。 d)时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 3.配电线路 a)每月巡查不少于1次，发现问题及时 b)维修，巡查记录完善、可追溯； c)导线外观完好，绝缘良好可靠； d)桥架、管线、支架安装牢固，外观完好； e)时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 |
| 2 | 给排水 系统 | 设施设备小修 | 1.拆卸故障软管，更换新软管； 2.距地面2米以下明铺PPR管及附属阀门、三通等管件维修、更换、焊接； 3.拆装单水龙头、更换阀芯； 4.手盆、地漏维修、更换； 5.更换DN40及以下故障阀门、阀芯； 6.不涉及主管道的维修、疏通； 7.不包括卫生间墙面、地面的渗水修复、防水维修。 | 1.室内给水系统小修、局部换管 a)给水系统外观完好，功能正常，部件齐全，无跑、冒、滴、漏现象； b)管网水流标识清晰、正确，管网无锈蚀，不影响供水水质； c)阀门状态标识与现场相符，止回阀防止水倒流功能正常，碟阀能够完全关闭，闸阀关闭正常，排气管阀门无损坏，能正常排气； d)每年对管道及阀门进行除锈刷漆一次。 2.排水、排污管道等 a)建筑内排污、排水管道畅通，无堵塞现象，外观完好，配件齐全； b)管网、阀门无滴、漏、破损、断裂现象； c)标识清晰、齐全、完好。 d)每月巡查不少于2次，发现问题及时维修，巡查记录完善、可追溯； e)时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 |
| 3 | 卫生间 | 设施配套小修 | 1.卫生间地漏、大便器、小便器、下水管支管等的疏通； 2.拆装单水龙头、更换阀芯； 3.大便器、小便器维修、更换配件； 4.手盆、地漏维修、更换； 5.不包括卫生间墙面、地面的渗水修复、防水维修。 | 1.卫生设备 a)卫生设备及配件配置齐全，外观完好、功能正常。 b)小便器感应器电池采购、更换。 2.换气扇、排风机等通风设备 通风或换气装置外观完好、功能正常，无异常噪音； 3.卫生间配套设施 a)大小便池及地漏畅通，洗手盆、冲水箱、小便斗等各给水阀门无渗漏，各设施外观完好，功能正常； b)隔断外观及标识完好，功能正常； c)洗手台台面外观完好，无开裂发霉现象，化妆镜背面涂层无脱落； d)地面墙面及天花干净，无水渍掉灰等现象。 4.每月巡查不少于2次，发现问题及时维修，巡查记录完善、可追溯； 5.时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 |
| 4 | 土建 | 墙面（小于0.1㎡）、顶棚（面积小于1㎡）和地面（块料小于0.36㎡）小修 | 1.手纸盒、物品挂架、镜子安装维修固定； 2.桌椅维修、加固、更换椅子脚轮； 3.小于0.1㎡墙面的脱落大白清理、补石膏、补大白腻子、砂纸打磨、刷乳胶漆； 4.面积小于1㎡拆除、更换破损矿棉板、扣板恢复。 | 1.室内地面、散水 a)地砖无破裂、缺角和空鼓现象，地砖色泽一致； b)楼梯台阶完整，无破角； c)地面平整、完好，散水功能正常，无积水现象。 2.室内墙面及顶棚 a)墙面完好无损，无渗漏水、起皮、裂缝、空鼓、剥落、污染，瓷砖无脱落、断裂、缺角等现象； b)顶棚完好无损，无渗漏水、起皮、裂缝、空鼓、剥落、污染。 3.每月巡查不少于2次，发现问题及时维修，巡查记录完善、可追溯； 4.时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 |
| 5 | 门、窗 | 设施小修 | 1.锁维修、更换，锁芯更换； 2.不涉及更换配件的门、窗简单维修； 3.闭门器安装、调整、更换； 4.窗帘杆固定、维修； 5.阅览橱窗、宣传栏维修更换脱落展板。 | 1.门、窗安装牢固，外观完好，开关灵活； 2.门、窗平直、美观，接缝严密，无松动、脱楔、腐烂、损坏、渗漏水现象； 3.玻璃安装牢固，无缺失、破损、污染； 4.窗纱紧绷，不露纱头，外观完好；五金配件齐全、完好； 5.每月巡查不少于2次，发现问题及时维修，巡查记录完善、可追溯； 6.时限要求：报修后15分钟之内到达现场处理。 |

实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

3.4.3校区（园区）及楼宇配套设备维修维护、维保及检测服务

物业公司负责校区（园区）及楼宇设备设施的运行管理、保洁、定期检查，发现故障问题及时组织维修，做好各类设备、系统的使用记录及维修记录。

| 序号 | 服务项目 | 需求内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制系统 | 巡检、操作、维修维护、检测及维保 | 1.建筑物内空调、照明等各类智能控制系统的运行管理、维护、保洁及定期检查，发现设备故障要及时维修；中央空调的运行管理、维修维护、保洁及检测、维保； 2.熟知各类智能控制系统，规范操作； 3.每周巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 2 | 弱电系统 | 巡检、维修维护 | 1.网络、门禁、弱电管井等弱电系统的运行管理、保洁及定期检查，发现设备故障要及时维修； 2.每周巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 3 | 400V以下 电力设备设施 | 巡检、维修维护、发停电通知 | 1.配电间的保洁及定期检查，发现设备故障要及时维修； 2.工作人员需持证上岗，有严格的岗位职责，确保供电安全运行； 3.严格执行电力部门的行业规范，各项记录资料正确齐全，处理故障无误； 4.保证正常供电无任何责任停电事故,限电、停电须有相关部门出具的明确依据并按规定时间及时通知物业使用人； 5.确保配电间安全，不放置与配电设施无关的物品； 6.每月巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 4 | 水表、电表 | 巡检、维修维护 | 1.水表、电表的保洁，发现设备故障要及时维修； 2.每月巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 5 | 供水、排水、二次排水系统 | 巡检、维修维护 | 供水： 1.供水二次管网及以下设备设施的运行管理、维修维护、保洁、定期检查及维修，发现设备故障要及时排除并上报。 2.工作人员持有效健康证上岗。 3.正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，有应急预案并能及时启动。 4.由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，有严格的管理制度并上墙。水箱定期清理，出水质化验报告。 5.每次水泵或管道或水箱内维修后，进行及时清洗，同时进行水质化验并出化验报告单。确保水质符合饮用水标准。 6.设备及环境卫生清洁，符合饮用水卫生标准。 排水： 1.排水设施，包括雨水管井、污水管井定期检查； 2.二次排水包含全部楼宇电梯基坑排水； 3.雨污水井 a)雨污水井外观完好，功能正常，无垮塌、堵塞现象，井盖易开启，无破损、缺失、开裂等； b)每月巡查不少于1次，雨季适当增加巡检频次，发现问题及时处理，巡查及维修记录完善、可追溯。 4.电梯基坑排水； a)电梯基坑污水泵功能正常，运转时无异响和震动，阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀； b)电梯基坑污水水位控制装置灵敏可靠，平时转换开关处在自动控制状态； c)电梯基坑污水井控制箱功能正常，开关、指示灯完好，控制箱内干净整洁； d)电梯基坑污水井外观完好，无垮塌、淤积； e)电梯基坑内无积水，排水畅通，无堵塞； f)电梯基坑排水设施设备每周巡查不少于1次，电梯基坑每月巡查不少于1次， g)雨季适当增加巡检频次，发现问题及时处理，巡查及维修记录完善、可追溯。 |
| 6 | 电梯管理 | 巡检、维修维护、检测、维保 | 1.电梯设备的保洁及发现设备故障要及时维修； 2.每周巡查不少于1次，发现问题及时上报，巡查记录完善、可追溯。 3.电梯的运行管理、维修维护、保洁及检测、维保； |
| 7 | 天车管理 | 巡检、维修维护、检测、维保 | 1.严格按操作规程监控管理天车使用操作，按照天车日常保养项目，认真做好设备日常保养工作，做好保养记录，确保天车正常使用； 2.负责做好天车的全部卫生清洁工作； 3.及时做好天车的年检工作 |
| 8 | 通风系统 | 巡检、维修维护 | 1.通风系统的运行管理、维修维护、保洁、定期检查，发现设备故障要及时维修； 2.每月巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 9 | 紧急喷淋系统 | 巡检、维修维护 | - 紧急喷淋系统的保洁，发现设备故障要及时排除并上报； 2.巡查记录完善、可追溯。 |
| 10 | 供暖系统 | 巡检、维修维护 | 1.供暖管、暖气发现故障要及时维修，发生泄漏需紧急处置并上报； 2.供暖系统中空调、新风机的运行管理、定期检查，发现设备故障要及时维修； 3.每周巡查不少于1次，巡查记录完善、可追溯。 |
| 11 | 设备房 运行管理 | 运行巡检、保洁 | 1.配电房 a)设施设备巡检每天不少于1次，发现问题及时维修，运行、巡检、维修记录完善、可追溯； b)设备房清洁卫生每周不少于2次； c)设备房干净整洁、无杂物堆放，设备表面干净、无积尘，设备外观完好，运行正常。 2.生活水泵房 a)设施设备巡检每天不少于1次，发现问题及时维修，运行、巡检、维修记录完善、可追溯； b)设备房清洁卫生每周不少于1次， c)设备房干净整洁、无杂物堆放，设备表面干净、无积尘，设备外观完好，运行正常。 3.消防水泵房 a)设施设备巡检每天不少于1次，发现问题及时维修，运行、巡检、维修记录完善、可追溯； b)设备房清洁卫生每周不少于1次， c)设备房干净整洁、无杂物堆放，设备表面干净、无积尘，设备外观完好，运行正常。 4.供暖机房 a)设施设备巡检每天不少于2次，设备停运期间巡检每天不少于1次，发现问题及时维修，运行、巡检、维修记录完善、可追溯； b)设备房清洁卫生每周不少于1次，设备运行期间适当增加清洁频次，设备房干净整洁、无杂物堆放，设备表面干净、无积尘，设备外观完好，运行正常。 5.消（监）控室 a)设施设备巡检每天不少于1次，发现问题及时维修，巡检、维修记录完善、可追溯； b)设备房清洁卫生每周1次，设备房干净整洁、无杂物堆放，设备表面干净、无积尘，设备外观完好，运行正常。 |
| 12 | 会议室、多媒体设备 | 巡检、维修维护 | 1.负责多媒体设备的保洁，发现设备故障要及时维修。 2.每周巡查不少于1次，发现问题及时上报，巡查记录完善、可追溯。 |
| 13 | 公共开水器 | 巡检、维修维护 | 1.公共开水器的保洁及发现设备故障要及时维修； 2.每周巡查不少于1次，发现问题及时上报，巡查记录完善、可追溯。 |
| 14 | 消控设备设施 | 巡检、维修维护、检测、维保 | 1.消控设备设施的保洁及发现设备故障要及时维修； 2.每周巡查不少于1次，发现问题及时上报，巡查记录完善、可追溯。 3.消控设备设施的运行管理、维修维护、保洁及检测、维保； |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

注：主要变电所仪器、防护器具及专业检测报告明细

| 序号 | 名称 | 专业检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘胶垫 | 1年1次 |  |
| 2 | 高压绝缘手套 | 半年1次 | 出具报告 |
| 3 | 高压绝缘靴 | 半年1次 | 出具报告 |
| 4 | 高压试电笔 | 1年1次 | 出具报告 |
| 5 | 红外线温度仪 | 1年1次 |  |
| 6 | 钳型电流表 | 1年1次 |  |
| 7 | 兆欧（摇）表 | 1年1次 |  |
| 8 | 万用表 | 4年1次 |  |
| 9 | 高压保护装置、仪表等二次线检查、校验 | 1年1次 | 出具结论文件 |
| 10 | 绝缘电阻测试 | 1年1次 | 出具报告 |
| 11 | 高压柜、变压器清扫 | 1年1次 |  |
| 12 | 变压器、高压柜预防性实验 | 2年1次 | 出具报告 |

★3.4.4 楼宇内设施设备维修服务岗位配备及人员素质

| 序号 | 岗位名称 | 岗位素质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修工 | - 本项目共3个园区，配备工程维修人员每日不得少于10人，24小时服务； - 高压变电所、高压开闭所等值班点位，每班次不少于1人，具备高压电工资质； 3.身体素质条件：身体健康，无不良嗜好，无传染疾病； 4.大专及以上学历，须持有相应职业资格证书。三年以上相关专业技术经验或物业工程维修经验。 | - 中俄联合校园A区及土木楼每日不得少于3名、哈焊所园区每日不得少于3名、松北智谷校区每日不得少于4名。以上人员包含高压变电所、高压开闭所值班。 |

3.5室内保洁服务

服务包括楼宇室内保洁及四害消杀工作。招标中包含的服务期竣工楼宇，费用包含在常规物业费报价中。物业服务期间的设施设备、劳动工具、保洁材料等均由物业公司承担。

3.5.1室内保洁服务内容及工作标准

| 序号 | 服务项目 | 项目分类 | 保洁频次 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物内公共区域保洁 | 大厅 | 上午、下午各1次全面保洁，不定期巡回保洁。 | 1.无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； 2.雨雪天气要有防滑、防水措施。墙面、台、桌椅等无灰尘，公共设施用纸巾擦拭无污染； 3.设施摆放整齐，保持光亮整洁、无灰尘； 4.保持空气清新无异味。 |
|  |  | 地面、台阶 | 上午、下午各1次全面保洁，不定期巡回保洁。 | 1.无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； 2.雨雪天气要有防滑、防水措施。 |
|  |  | 墙面、顶棚、消防设施、灯具及开关 | 1.每月全面保洁不少于2次； 2.每天保洁巡回保洁不少于2次。 | 1.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象； 2.顶棚目视无灰尘、无蛛网； 3.消火栓、灭火器等设施表面无蛛网、表面洁净、清晰，无污渍、印迹； 4.灯具无蜘蛛网、无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 垃圾桶 | 每天保洁不少于1次 | 垃圾桶按要求进行分类； 垃圾桶无污迹、油迹，无异味； 垃圾桶完好，桶盖关闭。 |
|  |  | 门窗、窗帘 | 门帘每周保洁不少于1次，窗帘每学期保洁不少于1次。 | 无灰尘、无污迹、无手印 |
|  |  | 墙面内玻璃 | 1.每3天保洁擦抹1次； 2.每周保洁剂擦抹1次。 | 表面无手印、无积尘、无污渍，明亮 |
|  |  | 标志牌、宣传窗、装饰柱、植物花盆 | 每天不少于1次 | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 楼梯扶手、栏杆 | 1.主楼梯及扶手：早上上班前、中午下班前、下午下班前3次全面保洁，不定期巡回保洁； 2.侧楼梯及扶手：上午、下午各1次全面保洁，不定期巡回保洁； | 楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍 |
|  |  | 垃圾清运 | 日产日清 | 1.楼内垃圾及时清运并排放至甲方指定地点； 2.垃圾桶内垃圾不过三分之二，保证桶内垃圾不过夜； 3.保持垃圾桶周围区域干净整洁； 4.空气流通无异味； 5.每天保洁清运垃圾早晚2次，如有满溢增加频次； |
|  |  | 其他设施 | 每天保洁巡检保洁不少于2次 | 无灰尘、无污迹 |
| 2 | 公共卫生间 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾篓、标志牌、排气扇、开水器等、水池、便池、厕位等 | 1.早上班前、下午下班后对卫生间全面保洁1次，工作日每小时1次巡回保洁； 2.垃圾清运每天不少于3次，保证垃圾桶内垃圾不过夜、日产日清。 | 1.地面无积水、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； 2.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 3.玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮； 5.垃圾桶内垃圾不过三分之二，保证桶内垃圾不过夜、每天保洁产每天保洁清，保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 6.便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵； 7.镜面、洗手盆、台面无污点，光亮； 8.保洁工具与用品要统一放在指定地点； 8.卫生间每月2次全面清洁消毒； 9.小便斗除臭垫/卫生球表面无发泡、无污迹、无破损，定期更换； 10.开水房、开水器的每天保洁常保洁及消毒，保证水质达到饮用标准，安全可靠； 11.其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 3 | 建筑物外墙窗户玻璃保洁 | 建筑物本体（含门、窗及玻璃幕墙）、屋顶（含透光屋顶）及房檐 | 主通道门玻璃每日循环擦拭；其他每周循环擦拭不少于1次； | 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮，墙面洁净无明显污痕，可上人屋顶无垃圾堆积。 |
| 4 | 建筑物附属公共区域保洁 | 与本楼宇相关的宣传栏、室外标志牌 | 每3天不少于一次 | 无灰尘、无污痕、无破损、无黏贴。 |
|  |  | 楼外附属公共区域（建筑物配套室外台阶、主楼门前行车坡道） | 每日不少于2次，每日不少于2次巡回保洁 | 1.硬化地面，主、干道、台阶无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色。附属区域保洁边界为楼宇台阶（含）。 2.主楼门前台阶、行车坡道，冬季下雪期间，应不超过1小时组织1次除雪，雪大时适当增加频次；雪停立即组织除雪。 |
| 5 | 电梯 | 电梯门、轿箱 | 1.每天保洁不少于2次； 2.电梯门壁打蜡每2月不少于1次。 | 1.电梯轿厢内无灰尘、无污迹、光亮无手印； 2.电梯门槽内无垃圾杂物。 |
|  |  | 梯门地坎 | 每天保洁不少于2次 | 无灰尘污迹、无垃圾、光亮 |
|  |  | 电梯操作面板 | 每天保洁不少于2次 | 无灰尘、无污迹、无指印 |
|  |  | 轿厢顶部 | 每周保洁不少于1次 | 天花、风口、灯具、探头无灰尘、无污迹、蜘蛛网 |
|  |  | 电梯地面 | 每天保洁不少于2次 | 无灰尘沙粒、表面光亮 |
|  |  | 电梯内消毒 | 根据重大疫情 | 填写消毒记录卡 |
| 6 | 会议室、报告厅保洁 | 地面 | 1.每天不少于1次； 2.校级会议前清理； 3.重要会议召开前，根据工作需要进行专项保洁。 | 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮 |
|  |  | 墙面 | 1.每天巡回保洁不少于1次； 2.校级会议前清理。 | 墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象 |
|  |  | 顶棚 | 每3天保洁不少于1次 | 顶棚目视无灰尘、无蛛网。 |
|  |  | 家具、音响设备、多媒体设备、茶具设备、灯具及开关 | 每3天保洁不少于1次 | 1.家具、音响设备、多媒体设备、茶具设备，干净整洁，保持光亮； 2.灯具及开关无蜘蛛网、无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 门窗、窗台 | 每天保洁不少于次1； 窗帘每学期清洗1次。 | 无灰尘、无污迹、无手印 |
|  |  | 门口地垫、地毯 | 每3天不少于1次地面吸尘 | 无灰尘、垃圾、污渍 |
|  |  | 玻璃 | 每3天擦拭1次 | 玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮 |
|  |  | 绿化植物 | 随时清除花盆内杂物 | 摆放整齐，无积水 |
| 7 | 楼宇内使用较少区域保洁 | 储藏室、设备间、使用较少的辅楼梯等 | 每月定期检查，每季度进行1次全面清洁 | 地面：清扫、吸尘或拖地，去除灰尘和杂物。 墙面和顶面：清洁墙面和天花板，去除蜘蛛网和积尘。 空调出风口和通风系统：定期清洁，防止积尘影响空气质量。 |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

★3.5.2室内保洁岗位配备及人员素质要求如下：

| 序号 | 员位名称 | 岗位素质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内保洁员 | 本项目共3个园区，配备室内保洁人员每日不得少于30人； 1.女性，55周岁以下，身体健康，无不良嗜好，无传染疾病； 2.具有岗位相关的物业环境保洁工作经验； 3.松北智谷校区综合楼内涉及公寓、会议室、展区区域，提供保洁服务。 | 中俄联合校园A区及土木楼每日不得少于16名；哈焊所园区每日不得少于5名；松北智谷校区每日不得少于9名。 |

3.6室外保洁及绿化养护

园区室外保洁及室外绿化养护包括绿地日常养护（修剪、除草、灌溉、施肥）、病虫害防治、植物补植与更新、绿化垃圾清运、园林设施维护（灌溉系统、护栏等）、应急抢险（如倒伏树木处理）等。物业服务期间的设施设备、劳动工具、保洁材料等均由物业公司承担。

3.6.1室外保洁绿化服务内容及工作标准

| 序号 | 服务项目 | 项目分类 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外保洁 | 道路、广场、绿地 | 保洁区域内无卫生死角，路面无白色垃圾、积水、砂石、树枝、瓦块等杂物，不得以保代扫，清出的垃圾要装袋运到垃圾箱。清理路面淤泥，雨后及时将路面积水、淤泥和残留物清理干净并将清出杂物装袋，清运人员及时运走，存放时间不得超过 2 小时；绿地内不准有砖瓦砂石、枯枝、白色垃圾，树上无悬挂物等，折枝、悬挂物等安全隐患问题要及时处理，同时做好相应警示，直至解决方可撤离。 |
| 2 |  | 墙面及树干、树池 | 区域内非揭示板处不许乱贴乱画；树上不许有钉、挂、晾晒物品、条幅、非法广告、标语、萌蘖枝；树池内不准有枯枝落叶、白色垃圾、粪便及杂物等，发现上述情况要及时清理，不留痕迹。 |
| 3 |  | 室外垃圾桶 | 垃圾箱箱体随时保持洁净，每天擦拭一遍；垃圾不超过桶体容积的2/3；垃圾箱摆放整齐规范，不准随意更换位置，发现移动立即回复原位。 |
| 4 |  | 室外公共设施 | 揭示板、桌椅、健身器、雕塑等公共设施随时保持其表面干净、整洁、无污渍，雨后 1 小时内必须清擦一次，每年春季对其进行粉刷保养一次保证完好可用。雨排水井内杂物不准过沉淀井坑，保洁区域内路面塌陷，设施损坏与缺失立即维修。 |
| 5 |  | 室外施工场地监控 | 发现占挖破坏道路、绿地、树木、花卉，挪移、破坏设施等现象要及时制止，要求其必须停工，待问题解决后方可撤离。 |
| 6 |  | 室外乱堆乱放管理 | 对保洁区域内乱堆乱放杂物现象要及时制止，经甲方同意方可临时存放，并要求其保持堆放整齐、场地干净，随时监管。堆放物品拿走后及时清理，恢复卫生标准。 |
| 7 |  | 垃圾站管理 | 及时清理散落垃圾；垃圾箱要保持完好可用；垃圾不得在站内存放超过 24 小时；不允许办公、生活以外的垃圾入站。杜绝垃圾落地现象发生，特殊情况及时上报。（包括餐厅厨余垃圾外运处理） |
| 8 |  | 工具设备管理 | 工具库内不准吸烟，常用工具不准随意摆放，必须放到指定地点。 |
| 9 |  | 作业安全 | 校园内不允许焚烧垃圾、杂物、落叶等，严禁明火操作。 |
| 10 |  | 垃圾袋清运 | 制定计划，按规定时间将各区域、各单位的垃圾送到垃圾站，垃圾点存放的垃圾不准超过 2 小时。确保垃圾存放点环境整洁，垃圾箱干净，严格遵守工作纪律，不捡拾废品，确保垃圾清运及时。 |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

3.6.2室外绿化养护

室外绿化养护包括绿地日常养护（修剪、除草、灌溉、施肥）、病虫害防治、植物补植与更新、绿化垃圾清运、园林设施维护（灌溉系统、护栏等）、应急抢险（如倒伏树木处理）等。

| 序号 | 项目 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护 | 草坪养护，覆盖率≥95%，高度5-8cm；乔木养护，1年修剪1次，支撑完好，无枯枝；灌木养护，造型美观，年修剪≥ 4次； |
| 2 | 修剪 | 草坪修剪，生长季每周1-2次；绿篱修剪，生长季每周1-2次；乔木修剪，每年1次； |
| 3 | 灌溉 | 夏季灌溉每日1次；其他季节根据墒情调整 |
| 4 | 施肥 | 草坪，年施氮量15-25g/㎡（分3-4次）；乔木灌木，年施有机肥1-2次 |
| 5 | 杂草防控 | 草坪杂草覆盖率 ≤ 3% ，优先人工拔除，化学药剂需备案 |
| 6 | 卫生保洁 | 垃圾滞留时间≤ 7天 |
| 7 | 补植 | 斑秃区域补种，成活率≥ 95% |
| 8 | 病虫害防治 | 预防为主，危害率≤ 5%；草坪，预防为主，发现病害 12小时内处理，使用低毒农药。病虫害控制率≥95% ；乔木灌木，预防性施药春季萌芽前、秋季落叶后各1次。发现病虫害3日内处理，爆发期24小时内响应。病虫害控制率≥95% |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

★3.6.3室外保洁绿化岗位配备及人员素质要求如下：

| 序号 | 员位名称 | 岗位素质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外保洁绿化 | 本项目配备室外保洁、绿化人员每日不得少于14人； 1.男性，60周岁以下，女性，58周岁以下，身体健康，无不良嗜好，无传染疾病； 2.具有岗位相关的物业环境保洁工作经验； | 中俄联合校园A区及土木楼每日不得少于4名；哈焊所园区每日不得少于3名；松北智谷校区每日不得少于7名。 |

3.7冬季清冰雪

确保园区在雪后能够迅速恢复安全、整洁的环境，保障师生的出行安全和正常生活秩序。以雪为令，随下随清，与市政清雪标准保持一致，及时清运。

| 序号 | 项目 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物资准备 | 物业公司购置足够数量的清雪机械及扫雪工具，如扫帚、铲子、推雪板等。准备适量的融雪剂，用于重点区域的积雪融化 |
| 2 | 设备检查 | 确保清雪机械性能良好，确保在雪天能够正常使用 |
| 3 | 人员培训 | 物业公司需对物业所有人员进行扫雪安全培训，包括正确使用工具、防止滑倒和冻伤等知识 |
| 4 | 注意事项 | 重点清理校园干道、楼宇周边的人行道、楼梯口等区域积雪，保障行车及师生的出行安全；对积雪合理堆放，避免影响美观和环境卫生，及时清运；在扫雪工作结束后，对园区全部道路及设施进行安全检查，确保扫雪效果达到预期目标。清雪车辆工具正确使用，避免对师生造成影响 |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

3.8配备大盘纸及洗手液

物业公司负责提供公共卫生间大盘纸及洗手液，按每个卫生间配备不少于1盘大盘纸标准，不间断配备大盘纸；洗手液按1瓶/洗手台/卫生间标准进行配备，发现缺失及时补充，保证师生正常使用，费用由中标物业公司自行承担并提供相关产品质量检测报告。（卫生间数量：中俄联合校园A区及土木楼76间、哈焊所园区18间、松北智谷校区51间）

3.8.1服务要求及标准

（1）大盘纸：所用大盘纸须提供有效的第三方检测报告，经甲方查验合格后方可投入使用。发现大盘纸缺失需及时补充，不得出现空档情况，确保师生正常使用。

（2）洗手液：所用洗手液须提供有效的第三方检测报告，发现洗手液缺失需及时补充，不得出现空档情况，确保师生正常使用。

（3）大盘纸盒：需对大盘纸盒进行卫生保洁，发现破损及时更换。

（4）洗手液瓶：需对洗手液瓶进行卫生保洁，发现破损及时更换。

3.9设备保障

要求投入保洁硬件设备，包括且不限于洗地机、尘推车等室内清洁、清洗机械设备，开标时提供设备购入计划，书面承诺中标后，上述硬件设备需驻校使用。

| 序号 | 项目 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内设备 | 驾驶式洗地车6台 |
|  |  | 尘推车6台 |

注：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

3.10其他要求

3.10.1甲方提供物业办公室，办公室设施设备由物业公司根据实际工作自行配备。

3.10.2物业服务期间的设施设备、劳动工具、保洁材料及单项1000元（含1000元）以下维修材料等均由物业公司承担。

3.10.3物业公司须在每栋建筑单体内设置岗位公示牌，内容包括负责人及一线员工照片和联系方式，物业管理服务24小时电话，如遇情况调整，需在3日内更新完毕。

3.10.4物业公司须在发生突发事件、重大情况后的30分钟内，上报甲方。

3.10.5定期组织开展安全培训，包含消防、应急疏散、疫情防控、暴恐、极端天气等应急演练。

3.10.6物业公司用工应依法签订用工协议，并办理合法用工手续。物业公司员工在工作期间发生各类安全事故，全部费用由物业公司承担。期间给甲方造成的损失，由物业公司承担。

3.10.7投标人须承诺，中标后，将按照招标要求，为本项目配备充足、合格的项目团队。其中，项目负责人、项目主管及其他具有资格证书的关键岗位人员，必须是投标单位的在职员工，并确保其全职、常驻于本项目现场，不得同时兼任其他任何项目的职务；未经甲方同意，投标人不得擅自更换上述人员。如确需更换，应提供资格与业绩不低于原人选的替代者，并征得招标人批准。投标人对此的承诺将作为合同组成部分，若未能履行，将承担相应的违约责任。

3.11增值服务

3.11.1合同报价范围内，投标人每年按甲方要求额外提供增值保洁服务，不少于35000平方米的保洁服务。

3.11.2提供会议服务，学校组织、以及经学校审批同意其他单位在楼宇内召开的会议、汇报、接待、参观等顺利进行提供支持和保障。包括会前、会中、会后的全流程服务；会议用品的清洁和保管；负责会议期间的安全巡视，避免外来人员扰乱会场秩序及其他会议所需的辅助性工作，确保会议顺利开展。（估算参会50人以下会议80场/年，50-150人50场/年）

3.11.3提供智谷校区公寓管理，包括房间入住腾退，钥匙管理，备品清洗、更换等

3.11.4按甲方要求提供公共楼宇室内绿植，负责日常养护及绿植更新

★4管理及考核

4.1社会化项目外包物业公司须遵守《物业服务中心社会化物业项目质量监控与考核管理办法》、《物业服务中心社会化物业项目质量考核标准及评分细则》的相关要求。投标企业须提供承诺函格式自拟加盖公章。

4.2社会化项目外包物业公司须投保公共责任险。

附件1：《物业服务中心社会化物业项目质量监控与考核管理办法》

附件2：《物业服务中心社会化物业项目质量考核标准及评分细则》

物业服务中心社会化物业项目

质量监控与考核管理办法

为加强甲方社会化物业项目服务质量的监控和考核，促进物业企业管理与服务规范化、制度化和标准化的建设，提升后勤整体服务质量，特制定本办法。

一、指导思想

物业管理服务坚持“以人为本”的宗旨，创造整洁、舒适、安全、文明的环境，为学校各项事业的发展提供高效、优质的后勤保障服务。

二、考核目的

提高服务质量，营造环境优美、文明和谐、管理规范的校园后勤服务氛围。

三、考核原则

以“公平、公开、公正”为原则，采取日常考核、定期考核与师生监督相结合的形式进行，确保质量考核客观公正、实事求是。

四、考核机构

由物业服务中心牵头成立考核领导小组，有针对性地进行考核。

五、考核内容

质量监控的范围为招标（采购）文件和合同约定的物业服务保障委托内容，主要条款为：

1、室内外环境保洁。包括楼宇室内公共区域的清扫保洁、科研周转房会议室保洁、室外自行车棚保洁、地下车库保洁；常态化消毒；楼外门前三包区域（楼外台阶下3米范围）清扫保洁、垃圾和杂物清理、清冰雪；在日常保洁的同时，全力配合甲方开展其他突发性、临时性集体清洁活动。

2、安全秩序维护。楼宇门岗24小时值班、监控及楼宇巡视巡查、安全秩序维护工作；消控室24小时值班。全力配合甲方开展其他突发性、临时性集中秩序维护活动。

3、运行维护与维修。消防设施、送排风设备、电梯、智能门锁维修及弱电系统管理；水、电、暖、土建等楼宇所有公共部位、配套公共设施设备24小时运行维护、保养、清洗、消毒、检测、维修【单项维修材料费1000元及以下项目】；公共区域破损及光衰照明灯具更换；楼宇配套化粪池清掏；公共区域灭火器检验及换粉。

4、综合管理与服务。物业内业管理、设备设施管理、安全管理、节能管理、突发事件处理、搬家管理、施工管理、舆情管控、楼宇宣传管理、卫生间大盘纸及洗手液投放管理，文明规范服务、服务意见处理及反馈等。

5、甲方认定的其他责任问题。

六、考核形式

1、日常考核：由物业服务中心组织考核小组进行日常质量考核，每周一次检查，每月汇总一次，每季度按考核成绩打分，并按照合同约定及《物业服务中心社会化物业项目质量考核标准及评分细则》严格执行。

2、不定期检查：由总务处/后勤集团、学校保卫处等相关单位不定期对物业公司进行检查，检查结果纳入考核成绩。

3、满意度测评：采取问卷调查的方式对物业公司进行满意度测评，测评结果纳入考核成绩。

4、师生有效投诉：总务处/后勤集团反馈的各平台师生意见建议，经过调查核实确定为有效投诉的，纳入季度考核成绩。

七、考核程序

1、日常考核（占总考核分数40%）：由物业服务中心负责，每周组织服务质量监察，对存在的问题进行记录并填写记录表，同时将存在的问题通知物业公司，物业公司接到整改通知后，要立即整改，并将整改落实情况反馈物业服务中心。物业服务中心每月汇总日常监察情况，同时收集物业公司消防维保记录，作为物业公司季度考核的主要依据。

2、不定期检查（占总考核分数的15%）：由总务处/后勤集团、学校保卫处等相关单位不定期对物业公司进行检查，检查结果当月反馈物业公司。物业服务中心监督整改，整改不利双倍扣分。

3、满意度测评（占总考核分数的15%）：由物业服务中心组织驻楼单位每季度开展1次对物业公司满意度问卷调查，以满意率的分数确定问卷调查得分。

4、师生有效投诉（占总考核分数30%）：现场调研确定为有效投诉，下发整改通知并监督整改，物业公司将整改落实情况反馈物业服务中心。

由物业服务中心根据日常考核和师生监督的情况，核算季度考核分数，对物业公司提出评价、整改意见，并依据评价结果结算服务费用。

八、考核结果运用

月度考核低于80分，甲方书面通知限期整改，乙方须及时向甲方提交限期整改措施报告，由甲方监督实施，并按月扣除10%的物业服务费用；连续3个月考核低于80分或季度考核总分低于80分，甲方有权终止与乙方签订的服务合同。

九、本办法由总务处/后勤集团物业服务中心负责解释。

十、本办法自发布之日起实施。

附件2

物业服务中心社会化物业项目质量考核标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 内 容 | 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规 范 管 理 | 各项记录 | 按招标文件要求，各项检查、巡视、维修维保等记录填写及时、内容详实、书写规范、无弄虚作假、完整无破损 | 2 |
|  |  | 工作规范 | 工装整洁、仪容仪表规范、礼貌待人，使用文明用语；工作态度热情、积极主动、保持微笑服务 | 1 |
|  |  | 劳动纪律 | 坚守岗位，无脱岗、串岗；不在岗上吸烟、听广播、玩手机、看报纸、闲聊，做与工作无关的事；严禁与服务对象发生争吵等情况 | 3 |
|  |  | 整体环境 | 整体布局合理协调，物品摆放整齐，无违规宣传（品）、无乱贴乱画，无乱堆乱放现象，空气清新健康 | 1 |
|  |  | 信息上报 | 配合甲方做好各项信息上报，及时准确，符合要求。（重大安全性、群体性事件须1小时内上报甲方） | 3 |
|  |  | 员工管理 | 各岗位配置人数及资质符合招标文件要求 | 1 |
|  |  | 工作流程及操作规范 | 符合招标文件要求，保证服务频次，杜绝服务盲点 | 1 |
|  |  | 劳动工具管理 | 工具种类及数量符合招（投）标文件要求，劳动工具摆放规范，保养及时，保证使用 | 1 |
|  |  | 标识管理 | 楼宇各类标识合法依规，设计端正大方，投放位置科学合理，完好无损；未经甲方授权不得使用甲方名称和标识、或甲乙方之外第三方名称和标识 | 1 |
|  |  | 节能降耗 | 做好物业项目内节水节电等节能工作 | 1 |
|  |  | 废品管理 | 禁止在公共区域堆放储存形成安全隐患；不因捡拾废品影响服务质量和服务形象 | 1 |
|  |  | 物业用房管理 | 无违规私搭乱建、占用房屋问题，无擅自改变物业用房用途问题 | 1 |
|  | 卫 生 保 洁 | 地面 | 干净整洁无杂物、无污渍、无积水 | 1 |
|  |  | 墙面 | 无污渍、无沉灰、无乱涂乱画、无蛛网；地角线干净无沉灰 | 1 |
|  |  | 天棚 | 无尘、无灰网、蛛网 | 1 |
|  |  | 门窗 | 门框、窗框无沉灰；玻璃干净明亮，每周一次，随脏随擦 | 1 |
|  |  | 电梯 | 轿箱四壁、门洁净，无污渍、手印、乱添乱画；天棚干净、灯具完好；地面干净无污渍 | 1 |
|  |  | 楼梯 | 楼梯地面、墙面、台阶、扶手栏杆无沉灰、无污渍 | 1 |
|  |  | 消防设施 | 消防栓、灭火器、安全出口指示灯等无污渍、无尘灰 | 1 |
|  |  | 果皮桶 | 及时倾倒；无痰液、烟头、垃圾满溢现象；筒体干净，摆放规范 | 1 |
|  |  | 开关插座 | 无污渍、无尘灰 | 1 |
|  |  | 灯具 | 正常开启，无灰尘、无蛛网 | 1 |
|  |  | 标识牌 | 楼内标识牌保持完好，无污渍 | 1 |
|  |  | 门厅 | 地面无纸屑、棚顶无灰网、门窗墙面无灰尘、无污渍、无乱贴乱画 | 1 |
|  |  | 门前责任区 | 整洁干净无杂物垃圾、自行车摆放整齐、门前广场不得停放车辆、雨雪及时清理，做好防滑措施 | 1 |
|  |  | 办公环境卫生 | 干净整洁、环境清新、无灰尘、无异味（烟味）、无垃圾；禁止室内吸烟 | 1 |
|  |  | 卫生间水箱 | 无灰尘、无污渍、无长流水 | 1 |
|  |  | 卫生间蹲位隔板 | 无乱贴乱画、无污渍、无尘灰 | 1 |
|  |  | 卫生间地漏 | 无污渍、无堵塞、畅通、不返味 | 1 |
|  |  | 下水道 | 无污物、无堵塞、畅通、不返味 | 1 |
|  |  | 洗手池（台） | 无污渍，无皂液，保持光亮，无堵塞 | 1 |
|  |  | 水龙头 | 无水渍、无污渍、洁净光亮，无长流水 | 1 |
|  |  | 玻璃镜面 | 无水渍、无污渍、洁净光亮 | 1 |
|  |  | 拖布池 | 无污渍、无积水、洁净光亮 | 1 |
|  |  | 园林绿化 | 庭院内及庭院外广场外草地、灌木丛中无纸屑、塑料袋、烟头、残枝落叶等垃圾、杂物、无枯叶，及时清除公共绿地上的各种堆积物、腐烂物、动物排泄物等；树上无捆绑物，无晾晒衣物棉被等。树木及时修剪、绿篱无缺口、 | 1 |
|  |  | 室外设备设施 | 庭院内及庭院外广场宣传栏、岗亭、园林景观或小品擦拭干净，目视无污迹、无小广告，无可见灰尘。 | 1 |
|  |  | 垃圾清运 | 庭院内及庭院外广场垃圾桶表面无脏污；桶外无散落垃圾杂物；每日定时清运垃圾，垃圾点、垃圾箱无异味，垃圾区域干净整齐，地面无污迹，无异味。 | 2 |
|  |  | 清冰雪 | 以雪为令，人行道和路面上小雪1日内、中雪2日、大雪3日内扫水、除雪、铲冰；放置提示牌；铺设防滑地毯。 | 2 |
|  |  | 环境消杀 | 做好日常环境消杀工作（地面、卫生间、电梯等），特殊时期增加消杀频次，做好消杀记录。 | 2 |
|  | 安 全 管 理 | 消防设施 | 设施完好，数量齐备、年检合格、审验材料完整 | 1 |
|  |  | 安全检查 | 定期检查，记录详实；隐患及时上报；消防维保记录齐备；防火（应急）组织机构健全、责任明确，人员变更及时更改，安全制度上墙 | 4 |
|  |  | 防火通道 | 干净整洁，无杂物堆放，畅通无堵塞 | 2 |
|  |  | 电子疏散门 | 电子控制系统完好，随时保持开启状态 | 1 |
|  |  | 用电安全 | 不在办公室区域使用违章电器，无乱接乱拉，电器设备按规程操作，人走断电 | 1 |
|  |  | 用火安全 | 不得未经请示学校保卫处防火科、办理相关手续，违规使用明火 | 2 |
|  |  | 电梯、电器设备 | 定期检查，发现异常及时维修 | 1 |
|  |  | 危险品 | 楼内不得存放危险品、电动车禁止进楼，停放楼外公共开放区域 | 1 |
|  |  | 钥匙管理 | 各类钥匙由专人保管，放在指定位置，方便开启使用 | 1 |
|  |  | 出入管理 | 严格验证，外来人员登记，物品搬出时查验登记 | 1 |
|  |  | 安全巡视 | 工作区域发现外来人员及时询问，发现安全隐患及时报告，每日做好巡视记录 | 1 |
|  | 动力运行及维修 | 维修管理 | 质保期内维修问题及时与施工维保单位及甲方基建部门进行报修、沟通，直至问题解决，沟通协调过程有记录及相关文件支撑。1、小修问题2小时内解决；2、大修问题先进行力所能及处置，保障基本使用，配合施工方开展维修；3、维修情况及时报告甲方 | 5 |
|  |  | 屋面管理 | 每周巡视保洁检修一次，有巡视记录；屋面排水系统无堵塞、破损问题 | 2 |
|  |  | 楼宇内外墙及附属物 | 完好，无损坏缺失、污染，有问题应及时做好警示提示、按考核标准中维修管理要求及时组织维修 | 2 |
|  |  | 共用设施设备 | 共用配套设施完好，无随意改变用途；共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范 | 2 |
|  |  | 给排水及供暖管理 | 供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；水箱水质符合卫生标准，每年清洗、消毒两次；有停水及事故处理方案；排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象，化粪池每年至少清掏两次；无跑、冒、滴、漏等现象。 | 5 |
|  |  | 供电管理 | 严格执行供电系统管理措施，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，走廊灯、楼道灯等公共照明设备完好。 | 2 |
|  |  | 电梯管理 | 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；有出现故障后的应急处理方案；专业公司维保记录及档案健全。 | 4 |
|  |  | 消防管理 | 消控值班人员证件复印件上墙；火灾自动报警系统、排烟系统、通风系统、安全疏散指示系统、应急照明系统、防火隔离系统、消火栓系统等所有消防设备设施无故障、无维修不及时问题。 | 5 |
|  |  | 公共事件管理 | 依据国家法律法规及甲方相关管理规定，做好宣传、宗教活动、集会、舆情等公共事件安全管理工作 | 5 |
|  |  | 其他问题 | 甲方检查过程中发现的其他各类问题酌情扣1-5分 | 5 |
|  |  | 合计项 | 60项 | 100 |