## 隔离衣（标准款）采购项目
隔离衣（标准款）采购项目议价报价单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 单项控价（元） | 单项报价（元） | 备注
1 | 隔离衣（标准款） | / | 1 | 件 | 一、基本参数： 1.产品用途:用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用； 2.含特氟龙防水涂层，抗渗水性≥20cm H₂O，具有良好的防水效果； 3.干态效果下胀破强力≥40kPa，断裂强力≥20N； 4.PH值：4.0～8.5之间，亲肤不刺激； 5.产品甲醛含量：≤20mg/kg； 6.可分解致癌芳香胺染料，禁用(≤20mg/kg ) 7.织物静水压AATU127-2018冲击渗水性测试10次以上，水温40℃以上； 8符合国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 B类。 9.产品可提供以下型号规格：S、M、L、XL、XXL。 二、质量要求： 质保周期≥1年，具备产品合格证并提供，需看样品，符合临床使用需求。 三、其他要求： 成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 260
总控价（元） | [5 empty] | 49800