此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是      □否

产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下

是否属于强检设备：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否

是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                  复审签字：                 终审签字：

医工科负责人：                                                    时间：

WB电泳设备技术参数要求

- 规格参数要求：

- 电泳槽：

- 上盖开孔式设计，便于散热，观察

- 弹力压紧式专用制胶器，不会在托盘上残留凝胶，

- 可拆卸电极

- 高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能

- 凝胶面积约：75×60㎜

- 样品通量：≥20个

- 缓冲液容积：约300ml

电泳仪：

- 四组输出：可同时带四个电泳槽同时电泳

- 输出方式：恒压 恒流 恒流连续可调 稳定可靠

- 输出范围： 5-600V， 1-1200mA ，  500W

- 分辨率：电压1V，电流1mA，功率1W

- 定时范围：≥1分钟-99小时59分钟

- 温度检测范围：≥-20℃-+85℃

- 可编辑保存≥10个程序，每个程序可分10个步运行

- 保护功能：过流、过载、过温、空载、短路、负载突变保护功能

- 微电流功能：定时运行结束后无人为关机可保持微电流输出

- ≥7寸触摸屏，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种提示操作

- 自动设置：当恒定电压电流功率中某一个指标，其它两项自动升到最大值，不需人为的调整

- 记忆功能，开机后显示上次电泳设置参数

- 二．其他技术性要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。