透析机电源组件
技术参数要求

一.规格参数要求：

1.适用机型：百特牌 Prismaflex型连续性血液净化设备（CRRT）。

2.电源组件为未拆封的全新原装产品。

3.电源组件尺寸、外观、性能参数、所用材质、生产工艺、外包装等与原厂一致。

4.免费安装调试。

5.供货周期不超过10个工作日。

6.所提供电源组件经科室试用一周后,确认无问题方可验收。

7.上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

8.维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

9.电源组件技术参数：

9.1.输入电压范围：100～240VAC。

9.2.输入电流：在额定输入电压下的电流值。

9.3.输出电压：+24V，+12V，+5V，+5V-Port,-5V。

9.4.频率：50/60Hz。

9.5.功率：500～600W。

9.6.保护功能：短路保护，过载保护，过压保护。

预算：3.5万元