此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是      □否

产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下

是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否

是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

鲤鱼山院区联影CT拆机移机安装服务要求

- 规格参数要求：

- 移机设备：鲤鱼山院区联影16排uCT510；1台；

- 项目整体包括：16排CT拆机、运输、再装机

- 拆机包含内容：16排CT及附属电柜、线缆、UPS、主机及工作站、稳压电源的拆机

- 运输包含：设备搬运所需的吊车、叉车、运输车、运输人员、龙门架等

- 吊车需将负一层的CT设备和骨密度设备及附属配件，安全从吊装口吊出装车，并运送至指定位置进行吊装卸货。

- 吊车需将另一台CT设备和骨密度设备及附属配件从指定位置吊装运送至鲤鱼山院区，从吊装口吊入卸货。

- 将CT设备运输到第四住院部1楼进行安装、调试至正常使用状态

- 费用包含工程师拆装机、设备就位、物流人工、保险、差旅费等

- 现场拆机工程师至少配备2人

- *服务单位及拆机人员需具有原厂授权书或授权证明文件。

- 吊装及施工人员数量由施工方提供，保证整个过程的进度安全、高效。

- 吊装过程中若损伤设备及其他设施，需照价赔偿和恢复原样，并赔付医院相应损失。

- 吊装及施工过程中由施工方负责施工人员安全。

- 吊装及施工过程中遵守医院相关制度规定的要求。

- 此项目为交钥匙工程，院方不再另行支付其他费用。